附件一：

人工乳房植入体：

1.用于乳腺癌患者乳房全切后重建手术，恢复乳房外观。

2.壳内填充物为硅凝胶材质。
3.规格：334-1251 270cc、334-1301 300cc、334-1351 335cc、354-1108 215cc、354-1158 245cc、354-1208 280cc。

4.外形满足:毛面水滴。

乳房软组织加强补片：

用于乳房重建手术中覆盖乳房植入体加强组织支撑力。

2.补片材质柔软强韧，便于植入，可满足手术中牵拉，缝合的需要。

3.补片由高分子材料经特殊工艺处理制成或生物材料制成。

4.具有良好抗菌性和生物相容性，植入后无异常反应。

5.补片材质轻密度小，有利于组织生长，植入后不影响各类影像学检查。

6.补片规格要能覆盖以上六种乳房植入体。

7.规格：6000637、6000638。
